АДМИНИСТРАЦИЯ АСТАФЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2025г.                                                с. Астафьевка                                                   №34-пг

Об утверждении Плана улучшения наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Астафьевский сельсовет на 2025-2026  год и Правил учета и проверки  наружного противопожарного водоснабжения на территории Астафьевского сельсовета

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории муниципального образования Астафьевский сельсовет, руководствуясь Уставом муниципального образования Астафьевский сельсовет, в целях предупреждения пожаров и гибели на них людей на территории Астафьевского  сельсовета, администрация Астафьевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению состояния наружного противопожарного водоснабжения на территории  Астафьевского сельсовета на 2025-2026 годы согласно приложению №1.

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Астафьевского сельсовета согласно приложению №2.

3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от их форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, рекомендовать:

- уточнять перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния;

- определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

- принимать незамедлительные меры по устранению недостатков в системе наружного противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации, детальной, контрольной проверок;

- оборудовать все источники наружного противопожарного водоснабжения и содержать их в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности «Свод Правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», раздел «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- восстанавливать доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

- принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения;

- в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей, обеспечить информирование подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или других видов работ. Принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники по объездным маршрутам к указанным зданиям в случае возникновения пожарной опасности.

4. Довести данное постановление до всех заинтересованных лиц.

5. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом образования.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Астафьевский сельсовет.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Астафьевского сельсовета                                                             Е.В. Булах

Приложение 1

к постановлению администрации

Астафьевского сельсовета

от 04.04.2025  № 34-пг

## План мероприятий по улучшению состояния источников наружного

## противопожарного водоснабжения на территории

## Астафьевского сельсовета

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории муниципальных образований | Комиссия по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории Астафьевского сельсовета | Июнь-июль 2025 года |
|  | Проводить детальный анализ противопожарной обстановки на территории муниципальных образований с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | Администрация сельсовета, представитель ПСЧ №10 (по согласованию) | Июнь-июль 2025 года |
|  | Проведение наружного технического осмотра сетей, очистка от мусора, растительности территорий, прилегающих к башням | Администрация Астафьевского сельсовета | Ежегодно в весенне-летний период |
|  | Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта пожарных гидрантов пожарных кранов на водонапорных башнях | Администрация сельсовета, обслуживающая организация | Ежегодно(в апреле и мае месяце) |
|  | Проведение испытаний водонапорных сетей на водоотдачу | Администрация сельсовета , ПСЧ №10 (по согласованию) | Ежегодно (в апреле и сентябре месяце) |
|  | Замена пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения(пожарных гидрантов, кранов на водонапорных), а также при строительстве и реконструкции водопроводных сетей обязательная установка пожарных гидрантов | Администрация Астафьевского сельсовета | Ежегодно |
|  | Проведение работ по установке и восполнению утраченных светоотражающих указателей пожарных гидрантов | Администрация Астафьевского сельсовета | Март 2025 |
|  | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды | Администрация Астафьевского сельсовета | Ежегодно |
|  | Направление руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от их форм собственности рекомендаций о необходимости проведения проверок соответствия нормам пожарной безопасности источников противопожарного водоснабжения и инвентаря | Администрация Астафьевского сельсовета | Ежегодно (апрель-май) |

Приложение 2

к постановлению администрации

Астафьевского сельсовета

от 04.04.2025г.  № 34-пг

Правила учета и проверки  наружного противопожарного водоснабжения на территории Астафьевского сельсовета

1.Общие положения

1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования  Астафьевский сельсовет Канского  района Красноярского края и обязательны для исполнения всеми руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образования, имеющих источники противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут учреждения и организации, в ведении которых они находятся.

4. Пожарно-спасательная часть №10 ФГКУ имеет право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

2.Техническое состояние, эксплуатация и требования

к источникам противопожарного водоснабжения

1. Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год)

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (Свод Правил СП 8.13130.2009). Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

3. Свободный напор в сети наружного противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и площадкой, обеспечивающей свободный разворот пожарной техники. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

.      5. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3.Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

1. Предприятия, организации обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с пожарно-спасательной частью №10 ФГКУ проверки имеющихся в их ведении источников наружного противопожарного водоснабжения.

2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, их собственники совместно с представителем пожарно-спасательной части №10 ФГКУ и проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3. Проверка наружного противопожарного водоснабжения проводится 2 раза в год: в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-  работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы администрации Астафьевского сельсовета создается комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, пожарной охраны, собственники источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

-  вид, численность и состояние 	источников наружного противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, колодцев.

5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

1. Лица, в собственности которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности провести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с Федеральной противопожарной службой.

2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местным органами государственного пожарного надзора.

3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, лица, в собственности которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Астафьевского сельсовета  и пожарно -спасательную часть № 10 ФГКУ о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

# 6.Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения

# в зимних условиях

1. Ежегодно в октябре - ноябре лица, в собственности которых находятся источники противопожарного водоснабжения, производят подготовку наружного противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.